GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ORDENANZA N° 40473/ CjD/ 84

CREACIÓN DEL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO. MATAFUEGOS

Buenos Aires, 29/12/1984

Artículo 1°.- Créase el Registro de Reparadores y Recargadores de Equipos contra Incendios, en sus distintos tipos (matafuegos).

Art. 2°.- El Registro, cuya creación se dispone, funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Inspección General.

Art. 3°.- Todos los matafuegos, que obligatoriamente deben ser instalados, por el Código de Edificación, deberán ser fabricados, recargados, reparados (según las exigencias del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales - IRAM), en las empresas que se encuentren inscriptas en el Registro que se crea por la presente ordenanza.

Art. 4°.- Los establecimientos alcanzados por la presente ordenanza deberán registrarse obligatoriamente, y acreditar las condiciones y requisitos mínimos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de los que se fijen posteriormente, por vía de reglamentación.

a) Nota presentación que incluya: solicitud de registro, razón social o denominación, domicilio, actividad a desarrollar (fábrica, comercio, reparación y/o recarga);

b) Productos comprendidos:

c) Equipos específicos de producción, reparación, recarga y/o control de calidad y supervisión con que da cuenta el establecimiento;

d) Habilitación municipal, conforme los Códigos y Ordenanzas vigentes;

e) Profesional responsable inscripto en los Registros de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con título de ingeniero mecánico o industrial.

Art. 5°.- Los establecimientos comprendidos, funcionarán bajo la supervisión y responsabilidad técnica de un Director Técnico con título habilitante, certificado por el Consejo Profesional de Ingeniería, e inscripto en el Registro de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 6°.- Facúltase a la Subsecretaría de Inspección General, para retirar los matafuegos instalados, sin previo aviso, y someterlos a exámenes en el laboratorio.

Art. 7°.- Los establecimientos incluidos en el régimen de la presente ordenanza, registrados y habilitados, deberán adquirir en la Dirección General de Rentas, una tarjeta que certificará la vigencia del matafuego, clase, capacidad, fecha de su carga, fecha de vencimiento y garantía de la empresa habilitada. El precio, su incremento, como su implementación se regirá por la oportuna reglamentación. La tarjeta referenciada, se anexará a cada matafuego.

Art. 8°.- Los establecimientos que se encuentren en actividad, así como los que se inscriban en el futuro, deberán dar cumplimiento a lo establecido en la presente normativa, dentro de los noventa (90) días de su publicación.

Art. 9°.- El Departamento Ejecutivo, propondrá las sanciones a incluir en el Régimen de Penalidades por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

Art. 10 - Comuníquese, etcétera.

DECRETO N° 3793/ 85

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA N° 40.473, DE CREACIÓN DEL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS - MATAFUEGOS - EXTINTORES.

Buenos Aires, 22/05/1985

Visto el anteproyecto de reglamentación de la Ordenanza N° 40.473 (B. M. N° 17.454) por la que se crea el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Equipos contra Incendios, en sus distintos tipos (matafuegos), presentado por la Comisión, Decreto N° 1.492-85 (B.M. N° 17.481), y

CONSIDERANDO:

Que, en dicho anteproyecto se han desarrollado todos los temas que hacen a la actividad y seguridad de los usuarios, como así también las responsabilidades emergentes de los distintos organismos involucrados;

Por ello,

El Intendente Municipal

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ordenanza N° 40.473 (B.M. N° 17.454) por la que se crea el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Equipos contra Incendios en sus distintos tipos (matafuegos), cuyo texto forma parte integrante del presente decreto, conjuntamente con los Anexos I, II y III.

Art. 2°.- El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Economía y General de la Intendencia.

Art. 3°.- Dése al Registro Municipal; publíquese en el Boletín Municipal y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, remítase a las Secretarías mencionadas en el articulo 2° del presente.

ANEXOS

REGLAMENTACIÓN ORDENANZA N° 40.473  (B. M. N° 17.454)

Capítulo I

GENERALIDADES

1.1. Todos los matafuegos y equipos contra incendios que se fabriquen, instalen, reparen, recarguen y/o se comercialicen en la Capital Federal y los que procedan de otras jurisdicciones, deberán ser aprobados por el Organismo Municipal competente. Además, deberán cumplir con las normas IRAM durante todos los procesos y/o con las normas que pueda establecer el Organismo Oficial competente.

1.2. De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 40.473 Art. 1°, se crea un Registro de Fabricantes, Reparadores, Recargadores de elementos contra Incendios (Matafuegos). Las empresas que se inscriban en el Registro mencionado, además de los requisitos establecidos en la referida ordenanza deberán acreditar lo siguiente:

Capítulo II

DE LOS FABRICANTES

2.1. Nota con carácter de Declaración Jurada, sellada con el estampillado de ley vigente, que contenga:

a) Solicitud de Inscripción en el Registro, como fabricante;

b) Razón social o denominación;

c) Domicilio;

d) Nombre, domicilio del Director bajo cuya supervisión funciona el establecimiento; firmando además la nota de presentación.

2.2. Nota con el detalle de los equipos específicos de producción y control de calidad para su verificación por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Estos equipos deberán ser de características tales que permitan construir los equipos declarados, según las exigencias de las normas IRAM en vigencia.

Si efectúa proceso de recarga y/o reparación deberá contar con la totalidad del equipo exigido a los recargadores y/o reparadores.

Habilitación que autorice el funcionamiento del establecimiento, de acuerdo con las normas vigentes, en el lugar de radicación.

Capítulo III

DE LOS RECARGADORES Y/O REPARADORES

3.1. Nota con carácter de Declaración Jurada, sellada con el estampillado de ley vigente, que contenga:

a) Solicitud de inscripción en el Registro como Recargador y/o Reparador;

b) Razón social o denominación;

c) Domicilio;

d) Nombre, domicilio del Director bajo cuya supervisión funciona el establecimiento; firmando además la nota de presentación.

3.2. Nota con el detalle de los equipos específicos de producción y control de calidad para su inspección por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Estos equipos deberán ser tales que permitan realizar las tareas de reparación, recarga y revisión periódica según las exigencias de las normas IRAM y anexos que forman parte de la presente reglamentación. Para tal fin, los equipos deberán ser:

a) Máquina para ensayo hidrostático de Matafuegos en todos sus tipos, cilindros de alta presión con medición de deformación permanente;

b) Equipos para verificación de rotura de discos de seguridad;

c) Máquina para carga de polvo en extintores (este equipo debe funcionar de manera tal que el polvo es aspirado de la bolsa o contenedor de origen, para evitar su contaminación con la humedad ambiente);

d) Válvula reductora de presión apta para trabajar con nitrógeno seco con calibre fijo y calibrada a una presión de salida de15 kg/cm2 con presiones de entrada de 110 kg/cm2 para ser instalada en cilindros de nitrógeno;

e) Pintura a soplete de recipientes y cilindros;

f) Equipo para secado de recipientes y cilindros luego de realizada la prueba hidráulica;

g) Balanzas para medición del peso verificada por el Departamento de Pesas y Medidas de la M.C.B.A.

h) Tanque para almacenaje de C02 que garantice su pureza mínima de capacidad no inferior a 800 kg;

i) Torno mecánico (caja Norton) para reparaciones y fabricación de conexiones para prueba hidráulica;

j) Equipo de medición de espesores por método no destructivo (ultra sonido) para verificación de matafuegos de C02 y cilindros;

k) Durómetro para verificación de matafuegos de C02 y cilindros;

l) Soldadura Autógena y Eléctrica.

Habilitación que autorice el funcionamiento del establecimiento, de acuerdo con las normas vigentes, en el lugar de radicación. Las Empresas que se inscriban como Fabricantes, Recargadores y/o Reparadores deberán llevar un Libro de Actas rubricado y sellado por la Autoridad competente de la M.C.B.A.; estampillado con el sellado de la ley vigente, este libro será presentado ante la Subsecretaría de Inspección General, toda vez que la Empresa registrada efectuase la compra de las tarjetas mencionadas en el Art. V, asentándose en el mismo cantidad y numeración de tarjetas adquiridas en el momento de su adquisición.

Las Empresas recargadoras deberán asentar los resultados de los ensayos que realicen sobre los extintores al practicar su mantenimiento y revisión periódica, con Planillas cuyo modelo será el descripto en el Anexo II de la presente reglamentación, las que serán archivadas y puestas a disposición de los inspectores de la M.C.B.A., todas las veces que estos la requieran,

Para los Matafuegos y a partir de la vigencia de la Ordenanza N° 40.473 deben ser sometidos a su recarga y/o revisión periódica deberá procederse de acuerdo con las normas IRAM 3.517 (matafuegos manuales y sobre ruedas - selección, instalación y uso) norma IRAM 2.529 (cilindros de acero, condiciones para su llenado y revisión periódica) y Anexo III de la presente reglamentación.

Los matafuegos y elementos contra incendios a los que deba efectuársele la recarga y/o revisión periódica y no cumplan con las normas IRAM y/o con las prescripciones en vigor deberán ser dados de baja.

El marcado, rotulado y embalaje de los matafuegos a partir de la aplicación de la Ordenanza N° 40.473, deberán ajustarse a las normas IRAM correspondiente al tipo de matafuego de que se trata.

Las placas características responderán a las condiciones impuestas en la norma IRAM 3.534 de las placas de características.

El agente extintor para los Matafuegos que deban ser recargados deberá cumplir con las exigencias; de la norma IRAM de que se trate.

Los matafuegos instalados con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza N° 40.473 y que luego del proceso de recarga, reparación y/o revisión periódica, estén en condiciones de seguir en servicio deberán marcarse con caracteres indelebles sobre alguna parte fija del equipo y en condiciones fijadas por la norma IRAM, el número de inscripción en el Registro de la M.C.B.A. del responsable que realizó la tarea.

Capítulo IV

DE LAS NORMAS IRAM

4.1. Las normas IRAM a tener en cuenta en los trabajos de fabricación y recarga serán las siguientes, sin perjuicio de las que puedan aparecer en el futuro:

Norma IRAM N° 3.502 Matafuegos manuales a espuma.

Nornia IRAM N° 3.503 Matafuegos manuales a base de polvo con cilindro de gas y salida libre.

Norma IRAM N° 3.509 Matafuegos manuales a base de dióxido de carbono (C02).

Norma IRAM N° 3.510 Uniones para mangas de incendio.

Norma IRAM N° 3.512 Matafuegos a espuma química sobre ruedas.

Norma IRAM N° 3.513 Mangas de lino para extinción de Incendios.

Norma IRAM N° 3.514 Mangas de lino recubiertas con látex para extinción de incendios.

Norma IRAM N° 3.515 Cargas para matafuegos líquido espumígeno A.F.F.F.

Norma IRAM N° 3.516 Cargas para matafuegos Halon 1211.

Norma IRAM N° 3.517 Matafuegos manuales y sobre ruedas (selección, instalación y uso).

Norma IRAM N° 3.518 Líquido espumígeno de baja expansión para extinción.

Norma IRAM N° 3.520 Carga para matafuegos espuma química.

Norma IRAM N° 3.521 Cargas para matafuegos polvo no compatible con espuma.

Norma IRAM N° 3.522 Matafuegos manuales a base de polvo c/cilindro de gas y salida controlado.

Norma IRAM N° 3.523 Matafuegos manuales a base de polvo bajo presión.

Norma IRAM N° 3.524 Matafuegos manuales a base de agua con cilindro de gas.

Norma IRAM N° 3.525 Matafuegos manuales a base de agua bajo presión.

Norma IRAM N° 3.527 Matafuegos manuales a base de agua bajo presión y A.F.F.F.

Norma IRAM N° 3.534 Placas de características para matafuegos.

Norma IRAM N° 3.537 Matafuegos a base de agua bajo presión sobre ruedas.

Norma IRAM N° 3.540 Matafuegos manuales a base de bromocloro difluorometano (BCF) bajo presión.

Norma IRAM N° 3.542 Ensayo de potención extintor sobre fuego clase A.

Norma IRAM N° 3.543 Ensayo de potencial extintor sobre fuego clase B.

Norma IRAM N° 3.544 Ensayo de la conductividad eléctrica para fuegos clase C.

Norma IRAM N° 3.550 Matafuegos a base de polvo bajo presión sobre ruedas.

Norma IRAM N° 3.565 Matafuegos a base de dióxido de carbono sobre ruedas.

Norma IRAM N° 3.566 Carga para matafuegos polvo triclase compatible con espuma.

Norma IRAM N9 2.526 Cilindros de acero para gases permanentes.

Norma IRAM N° 2.529 Cilindros de acero, condiciones para su llenado y revisión periódica.

Norma IRAM N° 2.533 Cilindros de acero sin costura para dióxido de carbono (C02).

4.2. Todos los matafuegos, que obligatoriamente deban ser instalados según el Código de la Edificación y cualquier otro para uso general deberán ser, fabricados, recargados, reparados, según las exigencias del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) y/o el Organismo Oficial con similar actividad, en las empresas inscriptas en el registro que se crea por esta ordenanza. Asimismo, los matafuegos que procedan de otro origen deberán probar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ordenanza en lo que hace a su destino.

4.3. El Director Técnico será un profesional ingeniero, responsable, que tendrá a su cargo, no más de un establecimiento.

4.4. La M.C.B.A. está facultada para retirar los matafuegos y elementos contra incendio, instalados sin previo aviso y someterlos a los exámenes que crea conveniente para verificar el cumplimiento de la presente reglamentación.

4.5. Las Empresas inscriptas en el Registro mencionado, ya sean fabricantes o recargadores y/o reparadores, deberán colocar una tarjeta de identificación a cada extintor fabricado o verificado. Esta tarjeta responderá a Ias normas y leyendas indicadas en Anexo I y deberán ser adquiridas por la empresa inscripta en la Dirección General de Rentas - División Derecho de Timbre.

Capítulo V

DE LA TARJETA, DISEÑO, VENTA Y ACTUALIZACION

5.1 De la tarjeta

La tarjeta será emitida, valorizada y actualizada por la Dirección General de Rentas, por intermedio de su División Derecho de Timbre.

5.2 Del diseño

El diseño de la tarjeta será según modelo del Anexo I.

5.3 De la venta

5.3.1. La venta de la tarjeta se efectuará en la Dirección General de Rentas por intermedio de su División Derecho de Timbre.

5.3.2. Podrán adquirirlas sólo las empresas inscriptas en la Subsecretaría de Inspección General. A tal efecto dicha Subsecretaría procederá a proveer a la Dirección General de Rentas -División Derecho de Timbre- de un listado de las empresas registradas, correlativo por número de inscripción, el cual será actualizado cada vez que el mismo sufra modificaciones.

5.3.3. Las tarjetas se venderán a representantes directos de la firma inscripta, previa presentación del Libro rubricado, en el cual se asentará la numeración de las tarjetas compradas.

5.4 De la actualización

La actualización se efectuará conforme a las disposiciones vigentes, directamente por la Dirección General de Rentas -División Derecho de Timbre- en forma mensual de acuerdo a los

coeficientes de actualización de deudas que se publican mensualmente en el Boletín Municipal